## wejścia
| nazwa | nr testu | osoba testująca |  | data testu | wersja prog.
| Test przypisyania wejść i elementów do stref dozorowych. | 1.1 | Patryk Sawicki | 2022-10-20 |  | 2022.10.20 godz 9:38
| opis celu testu | warunki wstępne wymagane do wykonania testu |  | typ testu |  | dodatkowe informacje o teście
| Sprawdzenie poprawności przypisywania wejść i elementów do stref dozorowych. Sprawdzane są wejścia ze wszystkich dostępnych typów urządzeń z wejściami. | Utworzone 10 stref dozorowych, dodane moduły: MLK-60, MLD-61, MWK-60, dodane elementy: 10 czujek DUO-6046, EKS-6044, EKS-6202, EKS-6222P, CDG-6000, mCDG-6000, UCS 6000, IGNIS 2500, EWK-4001, EKS-4001, ADC-4001M |  | pozytywny |  |  | 1
I.D. | Opis kroku | Oczekiwany rezultat | Rzeczywisty rezultat - Opisz rzeczywisty rezultat tylko wtedy jeśli jest niezgodny z rezultatem oczekiwanym!!! | Czy OK? | Status | Komentarze | 0
1 | wybrać zakładkę strefy dozorowe | otwiera się lista z dostępnymi strefami dozorowymi w systemie |  | 1 | PASS
2 | zaznaczyć jedną ze stref, nacisnąć przycisk właściwości | otwiera się okno własciwości strefy dozorowej |  | 1 | PASS
3 | w oknie własciwości stref dozorowych wybrać zakładkę elementy | w zakładce Elementy widoczne są wszystkie elementy liniowe w systemie |  | 1 | PASS
4 | przenieść pierwszy i ostatni element z listy Elementy w systemie do okna po lewej stronie w wybranej strefie dozorowej | wybrane elementy widoczne są w oknie po lewej stronie. Wartość dostępnych elelementów w oknie Elementy w systemie zmniejszyła się o dwa. |  | 1 | PASS
5 | przenieść jeszcze dowolne dwa elementy z listy Elementy w systemie do okna po lewej stronie | wybrane elementy widoczne są w oknie po lewej stronie. Wartość dostepnych elelementów w oknie Elementy w systemie zmniejszyła się o dwa. |  | 1 | PASS
6 | w oknie po lewej stronie zaznaczyć na liście jeden z przeniesionych wcześniej elementów i przenieść go z powrotem do okna Elementy w systemie. | wybrany element widoczny jest teraz w oknie Elementy w systemie. Zaktualizoały się wyświetlane wartości elementów dla każdego z okien. |  | 1 | PASS
7 | naciskając przycisk Ctr wybrać wiele elementów i nacisnąć strzałkę przenoszenia | do przeniesienia można wybrać wiele elementów na raz. |  | 1 | PASS
8 | sprawdzić działanie strzałek przenoszenia | po wybraniu elementu lub elementów i nacisnięciu aktywnej strzałki element(-y) zostanie(-ną) przeniesiony(-e) do właściwego okna |  | 1 | PASS
9 | wybrać przycisk Zapis | przy wszystkich przeniesionych do lewego okna elementach będzie widoczna zielona kontrolka, ukryte zostaną przyciski: Zapis i Zapisz i zamknij. |  | 1 | PASS
10 | sprawdzić poprawność dodania elementów do wybranej strefy dozor. | elementy zostały przypisane do strefy dozorowej zgodnie z wyborem. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna stan przypisania elementów dla danej strefy dozorowej się nie zmienił. |  | 1 | PASS
11 | zamknąć okno przyciskiem Zamknij lub krzyżykiem | okno właściwości stref dozorowych zostało zamknięte |  | 1 | PASS
12 | w oknie własciwości stref dozorowych wybrać zakładkę Wejścia | w zakładce Wejścia widoczne są wszystkie dostępne wejścia w systemie możliwe do ustwienia w tryb pracy alarm pożarowy |  | 1 | PASS
13 | z listy Wejścia w systemie przenieść wszystkie dostepne wejścia powiązane z centralą IGNIS 2500 do okna "Wejścia" (po lewej stronie) w wybranej strefie dozorowej | wybrane wejścia widoczne są w oknie po lewej stronie. Wartość dostępnych wejsć w oknie Wejścia w systemie zmniejszyła się dokładnie o ilość przeniesionych wejść. |  | 1 | PASS
14 | wybrać przycisk Zapis | przy wszystkich przeniesionych do lewego okna wejściach będzie widoczna zielona kontrolka, ukryte zostaną przyciski: Zapis i Zapisz i zamknij. |  | 1 | PASS
15 | sprawdzić poprawność dodania wejść do wybranej strefy dozorowej | wejścia zostały przypisane do strefy dozorowej zgodnie z wyborem. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna, stan przypisania wejść dla danej strefy dozorowej się nie zmienił. |  | 1 | PASS
16 | sprawdzić poprawność stanu wejść przydzielonych do strefy dozorowej | wybrane wejścia powinny być włączone (aktywne) w trybie pracy: Alarm pożarowe i przydzieloną strefą dozorową zgodną z wyborem |  | 1 | PASS
17 | sprawdzić poprawność usuwania wejść z wybranej strefy dozorowej | wejścia zostały usunięte ze strefy dozorowej zgodnie z wyborem. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna, stan przypisania wejść dla danej strefy dozorowej jest zgodny z wyborem. |  | 1 | PASS
18 | sprawdzić poprawność stanu wejść usuniętych ze strefy dozorowej i nie przydzielonych do innej strefy dozorowej | wybrane (usunięte) wejścia powinny być wyłączone (nieaktywne) w trybie pracy: Nieaktywne |  | 1 | PASS
19 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla EKS-6222P | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym | w zasobniku wejść widoczne są wejścia HV, które nie mają trybu alarm pożarowy | 0 | FAILED
20 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla EKS-6xxx | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym | dla EKS-ów z wejściami HV, w zasobniku wejść widoczne są wejścia HV, które nie mają trybu alarm pożarowy | 0 | FAILED
21 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla UCS-6000 | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym |  | 1 | PASS
22 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla EWK-4001 | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym |  | 1 | PASS
23 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla CDG-6000 | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym |  | 1 | PASS
24 | powtórzyć kroki testu od nr 13 do nr 18 dla mCDG-6000 | działanie mechanizmu jest zgodne z rezultatem oczekiwanym |  | 1 | PASS
25 | w oknie własciwości stref dozorowych wybrać zakładkę Linie konwencjonalne | w zakładce Linie konwencjonalne widoczne są konwencjonalne linie dozorowych ze wszystkich modułów MLK-60 |  | 1 | PASS
26 | sprawdzić poprawność dodania konwencjonalnej linii dozorowej do wybranej strefy dozorowej | linie dozorowe zostały przypisane do strefy dozorowej zgodnie z wyborem. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna, stan ich przypisania dla danej strefy jest zgodny z nastawami użytkownika. |  | 1 | PASS
27 | sprawdzić poprawność ustawień trybu pracy linii dozorowych konwencjonalnych, przydzielonych do stref dozorowych | wybrane linie dozorowe konwencjonalne powinny mieć tryb pracy aktywne i być przydzielonne do strefy dozorowej zgodnie z wyborem uzytkownika |  | 1 | PASS
28 | sprawdzić poprawność usuwania linii dozorowej konwenjonalnej z wybranej strefy dozorowej | wybrane linie dozorowe konwenjonalne zostały usunięte ze strefy dozorowej zgodnie z wyborem. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna, ich stan przypisania dla danej strefy dozorowej jest zgodny z wyborem użytkownika. |  | 1 | PASS
29 | sprawdzić poprawność nastaw trybu pracy linii dozorowych konwencjonalnych, usuniętych ze strefy dozorowej i nie przydzielonych do innej strefy dozorowej. | wybrane (usunięte) linie dozorowe konwencjonalne powinny być wyłączone (nieaktywne) w trybie pracy: Nieaktywne |  | 1 | PASS
30 | sprawdzić mechanizm aktualizacji przydziału elementów do stref dozorowych po usunięciu z systemu elementów liniowych z grupy elementy (zakładka Elementy). | po usunięciu elementu liniowego z grupy elementy, aktualizowane są nastawy w danej strefie dozorowe. Usunięty element zostaje z danej strefy dozorowej usunięty |  | 1 | PASS
31 | sprawdzić mechanizm aktualizacji przydziału wejść do stref dozorowych po usunięciu z systemu elementów liniowych z wejściami ustawionymi w trybie alarmu pożarowego, przydzielonymi do danych stref dozorowych | po usunięciu elementu liniowego z wejściami, aktualizowane są nastawy w danej strefie dozorowe. Usunięte wejścia danego elementu zostaną z danej strefy dozorowej usunięte | usunięcie elementu EWK-4001 i wybrnie strefy dozorowej, do której były przypisane wejścia tego elementu, skutkuje samoczynnym wyłączeniem się programu | 0 | FAILED
32 | sprawdzić mechanizm aktualizacji przydziału lini dozorowych konwencjonalnych z modułów MLK-60 do stref dozorowych, po usunięciu z systemu modułów MLK-60. | po usunięciu modułu MLK-60, aktualizowane są nastawy w danej strefie dozorowe. Usunięte z modułem linie dozorowe konwencjonalne moduł zostaną z danej strefy dozorowej usunięte. |  | 1 | PASS
33 |  |  |  | 0 | TO DO
34 |  |  |  | 0 | TO DO
35 |  |  |  | 0 | TO DO
36 |  |  |  | 0 | TO DO
37 |  |  |  | 0 | TO DO
38 |  |  |  | 0 | TO DO
39 |  |  |  | 0 | TO DO
40 |  |  |  | 0 | TO DO
41 |  |  |  | 0 | TO DO
42 |  |  |  | 0 | TO DO
43 |  |  |  | 0 | TO DO
44 |  |  |  | 0 | TO DO
45 |  |  |  | 0 | TO DO
46 |  |  |  | 0 | TO DO
47 |  |  |  | 0 | TO DO
48 |  |  |  | 0 | TO DO
49 |  |  |  | 0 | TO DO
50 |  |  |  | 0 | TO DO
51 |  |  |  | 0 | TO DO
52 |  |  |  | 0 | TO DO
53 |  |  |  | 0 | TO DO
54 |  |  |  | 0 | TO DO
55 |  |  |  | 0 | TO DO
56 |  |  |  | 0 | TO DO
57 |  |  |  | 0 | TO DO
58 |  |  |  | 0 | TO DO
59 |  |  |  | 0 | TO DO
60 |  |  |  | 0 | TO DO
61 |  |  |  | 0 | TO DO
62 |  |  |  | 0 | TO DO
63 |  |  |  | 0 | TO DO
64 |  |  |  | 0 | TO DO
65 |  |  |  | 0 | TO DO
66 |  |  |  | 0 | TO DO
67 |  |  |  | 0 | TO DO
68 |  |  |  | 0 | TO DO
69 |  |  |  | 0 | TO DO
70 |  |  |  | 0 | TO DO
71 |  |  |  | 0 | TO DO
72 |  |  |  | 0 | TO DO
73 |  |  |  | 0 | TO DO
74 |  |  |  | 0 | TO DO
75 |  |  |  | 0 | TO DO
76 |  |  |  | 0 | TO DO
77 |  |  |  | 0 | TO DO
78 |  |  |  | 0 | TO DO
79 |  |  |  | 0 | TO DO
80 |  |  |  | 0 | TO DO
81 |  |  |  | 0 | TO DO
82 |  |  |  | 0 | TO DO
83 |  |  |  | 0 | TO DO
84 |  |  |  | 0 | TO DO
85 |  |  |  | 0 | TO DO
86 |  |  |  | 0 | TO DO
87 |  |  |  | 0 | TO DO
88 |  |  |  | 0 | TO DO
89 |  |  |  | 0 | TO DO
90 |  |  |  | 0 | TO DO
91 |  |  |  | 0 | TO DO
92 |  |  |  | 0 | TO DO
93 |  |  |  | 0 | TO DO
94 |  |  |  | 0 | TO DO
95 |  |  |  | 0 | TO DO
96 |  |  |  | 0 | TO DO
97 |  |  |  | 0 | TO DO
98 |  |  |  | 0 | TO DO
99 |  |  |  | 0 | TO DO
100 |  |  |  | 0 | TO DO
Note on E5: Wstawić 1 jeśli test zaliczony, wstawić 0 dla testu zakończonego błędem